## M25
DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, VẬT TƯ THIẾT BỊ THU HỒI THANH LÝ NĂM 2022 - ĐỢT 2
(Ban hành kèm hợp đồng dịch vụ đấu giá số 2202/2023/HĐĐG ngày 22 tháng 03 năm 2023)
STT | Mã Vật tư thiết bị, Tài sản cố định | Tên vật tư thiết bị, tài sản cố định | ĐVT | Số lượng | Mã CTNH
I. LÔ I: VẬT TƯ THIẾT BỊ THU HỒI THANH LÝ
1. KHO - RD4-HMA-RD4-Kho thu hồi thanh lý (CL≤50%)
1 | 2.55.05.000.000.00.D00 | Đồng thanh đồng tròn các loại | Kg | 89 | 0
2 | 2.76.01.002.VIE.00.D00 | Chì phát quang niêm phong nắp Boóc công tơ cho dây xâu chì ĐK 0.25 | Viên | 16850 | 0
3 | 2.76.81.025.VIE.00.D00 | Dây xâu chì phát quang niêm phong boóc công tơ ĐK 0.25 | Sợi | 16850 | 0
4 | 3.06.40.002.000.00.D00 | Xà, sắt các loại | Kg | 3930 | 0
5 | 3.15.01.451.VIE.00.D00 | Dây đồng bọc PVC-0,6/1(1,2)kV-1x4mm2 | Mét | 5 | 0
6 | 3.15.42.061.000.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-1x6mm2 | Mét | 488 | 0
7 | 3.15.43.240.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-1x240mm2 | Mét | 106 | 0
8 | 3.15.44.100.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x10mm2 | Mét | 99 | 0
9 | 3.15.44.116.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x16mm2 | Mét | 228 | 0
10 | 3.15.44.125.000.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2 | Mét | 306 | 0
11 | 3.15.50.120.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x120mm2 | Mét | 13 | 0
12 | 3.15.50.161.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x16mm2 | Mét | 70 | 0
13 | 3.15.50.351.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x35mm2 | Mét | 14 | 0
14 | 3.15.52.100.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-3x10+1x6 mm2 | Mét | 43 | 0
15 | 3.15.60.417.000.00.D00 | Dây nhôm bọc PVC-0,6/1(1,2)kV-1x70mm2 | Mét | 2440 | 0
16 | 3.15.60.419.VIE.00.D00 | Dây nhôm bọc PVC-0,6/1(1,2)kV-1x95mm2 | Mét | 1952 | 0
17 | 3.15.62.050.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-2x25mm2 | Mét | 1448 | 0
18 | 3.15.62.160.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-2x16mm2 | Mét | 86 | 0
19 | 3.15.68.161.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x16mm2 | Mét | 446 | 0
20 | 3.15.68.251.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x25mm2 | Mét | 779 | 0
21 | 3.15.68.502.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x50mm2 | Mét | 59 | 0
22 | 3.15.68.701.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x70mm2 | Mét | 1389.5 | 0
23 | 3.15.68.952.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x95mm2 | Mét | 588 | 0
24 | 3.15.69.122.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x120mm2 | Mét | 3608 | 0
25 | 3.20.22.113.VIE.00.D00 | Ghíp LV-IPC 120-120 (35-120/6-120)-Xuyên vỏ cách điện dày đến 3 mm-2 bu lông thép M6 | Cái | 49 | 0
26 | 3.20.70.511.VIE.00.D00 | Hộp 1 công tơ 1 pha-Composit | Cái | 99 | 0
27 | 3.20.70.516.000.00.D00 | Hộp 1 công tơ 3 pha-Gián tiếp-Composit | Cái | 2 | 0
28 | 3.20.70.516.VIE.00.D00 | Hộp 1 công tơ 3 pha-Gián tiếp-Composit | Cái | 1 | 0
29 | 3.20.70.521.VIE.00.D00 | Hộp 2 công tơ 1 pha-Composit | Cái | 291 | 0
30 | 3.20.70.546.VIE.00.D00 | Hộp 4 công tơ 1 pha-Composit | Cái | 545 | 0
31 | 3.20.70.549.000.00.D00 | Hộp 1 công tơ 3 pha-Trực tiếp-Composit | Cái | 37 | 0
32 | 3.20.70.563.VIE.00.D00 | Hộp 6 công tơ 1 pha-Composit | Cái | 49 | 0
33 | 3.20.80.481.VIE.00.D00 | Đầu cốt AM120 1lỗ | Cái | 72 | 0
34 | 3.20.94.018.VIE.00.D00 | Hộp phân dây Composit | Cái | 135 | 0
35 | 3.25.33.324.VIE.00.D00 | Cáp ngầm 24kV XLPE/PVC/DSTA/PVC W M3*240 mm2 | Mét | 3.4 | 0
36 | 3.46.04.063.000.00.D00 | MCB 1 cực 63A-230/400VAC-6kArms-Kiều gài | Cái | 87 | 0
37 | 3.46.04.640.000.00.D00 | MCB 1 cực 40A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 3409 | 0
38 | 3.46.04.663.KOR.00.D00 | MCB 1 cực 63A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 24 | 0
39 | 3.46.15.044.000.00.D00 | MCB 3 cực 40A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 38 | 0
40 | 3.46.15.063.000.00.D00 | MCB 3 cực 63A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 3 | 0
41 | 3.46.15.079.000.00.D00 | MCB 3 cực 75A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 16 | 0
42 | 3.46.15.104.000.00.D00 | MCB 3 cực 100A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít | Cái | 2 | 0
43 | 3.46.15.106.000.00.D00 | MCCB 3 cực 100A-690VAC/800V-25kArms-CO bằng tay | Cái | 7 | 0
44 | 3.46.15.154.KOR.00.D00 | MCCB 3 cực 150A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | 0
45 | 3.46.15.254.000.00.D00 | MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay | Cái | 4 | 0
46 | 3.46.15.254.CHN.00.D00 | MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay | Cái | 2 | 0
47 | 3.46.15.254.ITA.00.D00 | MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay | Cái | 2 | 0
48 | 3.46.15.254.KOR.00.D00 | MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | 0
49 | 3.46.15.325.000.00.D00 | MCCB 3 cực 300A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay | Cái | 4 | 0
50 | 3.46.15.404.000.00.D00 | MCCB 3 cực 400A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | 0
51 | 3.46.15.404.CHN.00.D00 | MCCB 3 cực 400A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay | Cái | 8 | 0
52 | 3.46.15.404.FRA.00.D00 | MCCB 3 cực 400A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay | Cái | 5 | 0
53 | 3.46.15.404.ITA.00.D00 | MCCB 3 cực 400A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | 0
54 | 3.46.15.634.CHN.00.D00 | MCCB 3 cực 630A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay | Cái | 2 | 0
55 | 3.46.15.634.FRA.00.D00 | MCCB 3 cực 630A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | 0
56 | 3.46.15.634.ITA.00.D00 | MCCB 3 cực 630A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay | Cái | 4 | 0
57 | 3.46.15.804.CHN.00.D00 | MCCB 3 cực 800A-690VAC/800V-65kArms-CO bằng tay | Cái | 3 | 0
58 | 3.46.15.804.FRA.00.D00 | MCCB 3 cực 800A-690VAC/800V-65kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | 0
59 | 3.46.16.104.FRA.00.D00 | MCCB 3 cực 1000A-690VAC/800V-65kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | 0
60 | 3.46.16.125.CHN.00.D00 | MCCB 3 cực 1250A-690VAC/800V-65kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | 0
61 | 3.46.16.164.CHN.00.D00 | MCCB 3 cực 1600A-690VAC/800V-65kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | 0
62 | 3.46.16.164.GER.00.D00 | MCCB 3 cực 1600A-690VAC/800V-65kArms-CO bằng tay | Cái | 1 | 0
63 | 3.53.06.104.VIE.00.D00 | Biến dòng 600V 100/5A 5VA CCX0,5 TN | Cái | 12 | 0
64 | 3.53.06.154.VIE.00.D00 | Biến dòng 600V 150/5A 5VA CCX0,5 TN | Cái | 9 | 0
65 | 3.53.06.204.VIE.00.D00 | Biến dòng 600V 200/5A 10VA CCX0,5 TN | Cái | 9 | 0
66 | 3.53.06.504.VIE.00.D00 | Biến dòng 600V 500/5A 15VA CCX0,5 TN | Cái | 6 | 0
67 | 3.53.06.604.VIE.00.D00 | Biến dòng 600V 600/5A 15VA CCX0,5 TN | Cái | 9 | 0
68 | 3.53.06.804.VIE.00.D00 | Biến dòng 600V 800/5A 15VA CCX0,5 TN | Cái | 9 | 0
69 | 3.53.07.104.VIE.00.D00 | Biến dòng 600V 1000/5A 15VA CCX0,5 TN | Cái | 15 | 0
70 | 3.53.07.200.VIE.00.D00 | Biến dòng 600V 1200/5A | Cái | 12 | 0
71 | 3.53.07.304.VIE.00.D00 | Biến dòng 600V 1500/5A | Cái | 3 | 0
72 | 3.53.07.305.VIE.00.D00 | Biến dòng 600V 1600/5A TN | Cái | 6 | 0
73 | 8.73.55.015.000.00.D00 | Công tơ cơ 1 pha các loại | Cái | 387 | 0
2. KHO - TD1-HMA_TD1_Kho vật tư thu hồi từ công trình ĐTXD không sử dụng được chờ thanh lý
74 | 2.55.05.000.000.00.D00 | Đồng thanh đồng tròn các loại-K60C4322303 | Kg | 188 | 0
75 | 2.55.05.000.000.00.D00 | Đồng thanh đồng tròn các loại-K60C4322302 | Kg | 66 | 0
76 | 3.06.40.002.000.00.D00 | Xà, sắt các loại-K60C4322204 | Kg | 13 | 0
77 | 3.06.40.002.000.00.D00 | Xà, sắt các loại-K60C4322205 | Kg | 13 | 0
78 | 3.06.40.002.000.00.D00 | Xà, sắt các loại-K60C4322303 | Kg | 2153 | 0
79 | 3.06.40.002.000.00.D00 | Xà, sắt các loại-K60C4322302 | Kg | 840 | 0
80 | 3.15.01.260.VIE.00.D00 | Dây đồng bọc PVC-0,6/(1,2)kV-1x6mm2-K60C4322303 | Mét | 590 | 0
81 | 3.15.44.100.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x10mm2-K60C43222404 | Mét | 3 | 0
82 | 3.15.44.100.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x10mm2-K60C4322205 | Mét | 15 | 0
83 | 3.15.44.116.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x16mm2-K60C4322205 | Mét | 25.5 | 0
84 | 3.15.44.116.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x16mm2-K60C43222404 | Mét | 13 | 0
85 | 3.15.44.125.000.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2-K60C4322205 | Mét | 27.5 | 0
86 | 3.15.44.125.000.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2-K60C4322204 | Mét | 39 | 0
87 | 3.15.60.401.VIE.00.D00 | Dây nhôm bọc PVC-0,6/1(1,2)kV-1x35mm2-K60C4322205 | Mét | 26 | 0
88 | 3.15.60.416.VIE.00.D00 | Dây nhôm bọc PVC-0,6/1(1,2)kV-1x50mm2-K60C4322205 | Mét | 114 | 0
89 | 3.15.60.417.VIE.00.D00 | Dây nhôm bọc PVC-0,6/1(1,2)kV-1x70mm2-K60C4322205 | Mét | 106 | 0
90 | 3.15.60.419.VIE.00.D00 | Dây nhôm bọc PVC-0,6/1(1,2)kV-1x95mm2-K60C4322204 | Mét | 259 | 0
91 | 3.15.62.050.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-2x25mm2-K60C4322205 | Mét | 4 | 0
92 | 3.15.62.160.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-2x16mm2-K60C4322205 | Mét | 3 | 0
93 | 3.15.68.502.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x50mm2-K60C4322205 | Mét | 48 | 0
94 | 3.15.68.701.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x70mm2-K60C43222404 | Mét | 186 | 0
95 | 3.15.68.701.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x70mm2-K60C4322205 | Mét | 533 | 0
96 | 3.15.68.952.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x95mm2-K60C4322205 | Mét | 365 | 0
97 | 3.15.68.952.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x95mm2-K60C43222404 | Mét | 572 | 0
98 | 3.15.69.122.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x120mm2-K60C4322205 | Mét | 780 | 0
99 | 3.15.69.122.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x120mm2-K60C4322302 | Mét | 115 | 0
100 | 3.15.69.122.VIE.00.D00 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x120mm2-K60C43222404 | Mét | 671 | 0
101 | 3.20.70.516.VIE.00.D00 | Hộp 1 công tơ 3 pha-Gián tiếp-Composit-K60C4322302 | Cái | 1 | 0
102 | 3.20.70.549.VIE.00.D00 | Hộp 1 công tơ 3 pha-Trực tiếp-Composit-K60C4322302 | Cái | 1 | 0
103 | 3.20.94.018.000.00.D00 | Hộp phân dây Composit-K60C4322204 | Cái | 1 | 0
104 | 3.20.94.018.000.00.D00 | Hộp phân dây Composit-K60C4322205 | Cái | 3 | 0
105 | 3.25.25.150.VIE.00.D00 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x150mm2-K60C4322302 | Mét | 50 | 0
106 | 3.46.04.640.000.00.D00 | MCB 1 cực 40A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít-K60C4322303 | Cái | 356 | 0
107 | 3.46.13.150.FRA.00.D00 | MCCB 3 cực 50A-690VAC/800V-18kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 5 | 0
108 | 3.46.13.150.ITA.00.D00 | MCCB 3 cực 50A-690VAC/800V-18kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 13 | 0
109 | 3.46.15.104.VIE.00.D00 | MCB 3 cực 100A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít-K60C4322302 | Cái | 1 | 0
110 | 3.46.15.106.FRA.00.D00 | MCCB 3 cực 100A-690VAC/800V-25kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 16 | 0
111 | 3.46.15.106.ITA.00.D00 | MCCB 3 cực 100A-690VAC/800V-25kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 31 | 0
112 | 3.46.15.106.KOR.00.D00 | MCCB 3 cực 100A-690VAC/800V-25kArms-CO bằng tay-K60C4322302 | Cái | 6 | 0
113 | 3.46.15.106.VIE.00.D00 | MCCB 3 cực 100A-690VAC/800V-25kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 1 | 0
114 | 3.46.15.125.JPN.00.D00 | MCCB 3 cực 125A-690VAC/800V-25kArms-CO bằng tay-K60C4322302 | Cái | 1 | 0
115 | 3.46.15.154.KOR.00.D00 | MCCB 3 cực 150A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay-K60C4322302 | Cái | 3 | 0
116 | 3.46.15.154.KOR.00.D00 | MCCB 3 cực 150A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 3 | 0
117 | 3.46.15.167.FRA.00.D00 | MCCB 3 cực 160A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 11 | 0
118 | 3.46.15.167.ITA.00.D00 | MCCB 3 cực 160A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 4 | 0
119 | 3.46.15.181.FRA.00.D00 | MCCB 3 cực 80A-690VAC/800V-25kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 4 | 0
120 | 3.46.15.204.KOR.00.D00 | MCCB 3 cực 200A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 1 | 0
121 | 3.46.15.204.KOR.00.D00 | MCCB 3 cực 200A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay-K60C4322302 | Cái | 1 | 0
122 | 3.46.15.254.000.00.D00 | MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 1 | 0
123 | 3.46.15.254.CHN.00.D00 | MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 1 | 0
124 | 3.46.15.254.FRA.00.D00 | MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay-K60C4322302 | Cái | 2 | 0
125 | 3.46.15.254.FRA.00.D00 | MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 8 | 0
126 | 3.46.15.254.ITA.00.D00 | MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay-K60C4322302 | Cái | 2 | 0
127 | 3.46.15.254.JPN.00.D00 | MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 1 | 0
128 | 3.46.15.254.KOR.00.D00 | MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay-K60C4322302 | Cái | 2 | 0
129 | 3.46.15.404.FRA.00.D00 | MCCB 3 cực 400A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 3 | 0
130 | 3.46.15.404.ITA.00.D00 | MCCB 3 cực 400A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay-K60C4322302 | Cái | 4 | 0
131 | 3.46.15.404.JPN.00.D00 | MCCB 3 cực 400A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay-K60C4322302 | Cái | 1 | 0
132 | 3.46.15.404.KOR.00.D00 | MCCB 3 cực 400A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 1 | 0
133 | 3.46.15.604.KOR.00.D00 | MCCB 3 cực 600A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay-K60C4322302 | Cái | 1 | 0
134 | 3.46.15.634.ITA.00.D00 | MCCB 3 cực 630A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay-K60C4322302 | Cái | 8 | 0
135 | 3.46.15.634.KOR.00.D00 | MCCB 3 cực 630A-690VAC/800V-50kArms-CO bằng tay-K60C4322302 | Cái | 1 | 0
136 | 3.46.15.804.FRA.00.D00 | MCCB 3 cực 800A-690VAC/800V-65kArms-CO bằng tay-K60C4322303 | Cái | 1 | 0
137 | 3.53.07.104.VIE.00.D00 | Biến dòng 600V 1000/5A 15VA CCX0,5 TN-K60C4322303 | Cái | 3 | 0
II. LÔ 2 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH; VẬT TƯ THIẾT BỊ THU HỒI THANH LÝ CÓ CHỨA CHẤT THẢI NGUY HẠI
1. Tài sản cố định thu hồi đánh giá phế liệu có chứa chất thải nguy hại
138 | 1.43050100.0003068 | Máy photo Canon IR 3050 | Cái | 1 | 190205 (Linh kiện điện tử) 080204 (hộp mực)
139 | 1.43050101.0003070 | Máy điều hòa 12.000BTU | Cái | 5 | 190205 (Linh kiện điện tử)
140 | 1.43050101.0003071 | Máy điều hòa 24.000BTU | Cái | 4 | 190205 (Linh kiện điện tử)
141 | 1.41010900.0003065 | Máy tính dell optiplex+PM FMIS | Bộ | 1 | 190205 (Linh kiện điện tử)
142 | 1.43050111.0003072 | Máy in DFX 8500 | Chiếc | 2 | 190205 (Linh kiện điện tử) 080204 (hộp mực)
143 | 1.46000000.0003073 | Máy in DFX 9000 - VThông | Chiếc | 1 | 190205 (Linh kiện điện tử) 080204 (hộp mực)
144 | 1.46000000.0003075 | Máy in DFX 8500 hãng EPSON Nhật bản | Chiếc | 2 | 190205 (Linh kiện điện tử) 080204 (hộp mực)
145 | 1.46000000.0003076 | Máy in HP 5200N Hãng HP Trung Quốc | Chiếc | 1 | 190205 (Linh kiện điện tử) 080204 (hộp mực)
2. Vật tư thiết bị thu hồi đánh giá phế liệu có chứa chất thải nguy hại (KHO - RD4-HMA-RD4-Kho thu hồi thanh lý (CL≤50%)
146 | 3.64.14.203.000.00.D00 | Bình tụ bù hạ áp 3 pha-440V-20kVAR | Bình | 9 | 160113
147 | 3.64.14.303.000.00.D00 | Bình tụ bù hạ áp 3 pha-440V-30kVAr | Bình | 4 | 160113
148 | 8.73.05.016.000.00.D00 | Công tơ điện tử 1 pha các loại | Cái | 390 | 190205
149 | 8.73.05.017.000.00.D00 | Công tơ điện tử 3 pha các loại | Cái | 67 | 190205